Задания для студентов заочной формы обучения по предмету «метрология, стандартизация и управление качеством продукции»

Вариант 1

- Физические величины. Система единиц измерений. Единство измерений.

- Нормативно-технический документ. Виды стандартов.

- Порядок проведения сертификации. Международная сертификация.

- На изделие нанесён штриховой код 4820017253024. Проверить контрольную сумму. Определить страну-производитель товара.

Вариант 2

- Дать определение стандартизации. Основные положения закона о стандартизации.

- Сертификация. Знак и сертификат соответствия.

- Калибровка средств измерения

- На изделие нанесён штриховой код 6921207701146. Проверить контрольную сумму. Определить страну-производитель товара.

Вариант 3

- Классы точности средств измерения

- Регулировка и градуировка средств измерения

- Дать определение метрологии. Основные положения закона о метрологии.

- Сорта яблок собраны в следующей пропорции:

|  | Кальвиль | Голден Делишес | Антоновка | Пепин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % в смеси | 30 | 20 | 10 | 40 |
| Сахаристость, % | 10,3 | 11,4 | 9,9 | 12,2 |
| Кислотность, г/л | 5,1 | 4,8 | 5,4 | 6,1 |

Определить средние сахаристость и кислотность.

Вариант 4

- Относительная и приведённая погрешности.

- Чувствительность прибора. Цена деления. Абсолютная погрешность меры.

- Алгоритм оценки качества продукции

- Амперметр имеет шкалу, отградуированную в диапазоне 0 … 10 А; Обозначение класса точности на шкале 1,5. Вычислить абсолютную погрешность измерения.

Вариант 5

- Методика вычисления абсолютной погрешности

- Международные стандарты. Системы кодирования продукции.

- Квалиметрия. Квалитология. Гносеология. Понятие качества.

- Омметр имеет шкалу, отградуированную в диапазоне 0 … 150 Ом; Обозначение класса точности на шкале 2,0. Вычислить абсолютную погрешность измерения.

Вариант 6

- Метрологические характеристики. Статическая характеристика преобразования.

- Классификация типов качества.

- Цель стандартизации

- Спидометр имеет шкалу, отградуированную в диапазоне 0 … 150 м/с; Обозначение класса точности на шкале 4,0. Вычислить абсолютную погрешность измерения.

Вариант 7

- Процессы метрологического обеспечения

- Международные стандарты на системы обеспечения качества продукции

- Показатели качества

- Весы имеют шкалу, отградуированную в диапазоне 0 … 1 кг; Обозначение класса точности на шкале 0,5. Вычислить абсолютную погрешность измерения.

Вариант 8

- Погрешности измерений

- Сущность и содержание сертификации

- Необходимость обеспечения качества продукции

- Сорта винограда собраны в следующей пропорции:

|  | Рислинг | Алиготе | Ркацители | Шардоне |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % в смеси | 10 | 35 | 10 | 45 |
| Сахаристость, % | 18,2 | 17,8 | 19 | 18,5 |
| Кислотность, г/л | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 7,2 |

Определить средние сахаристость и кислотность.